## ПРОТОКОЛ №

проверки наличия цепи

между заземлителями и заземляемыми  элементами, испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов.

| Электролаборатория |  |  | Заказчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  | Адрес |  |
| Свидетельство о регистрации |  |  | Объект |  |
| Выдано |  |  | Установка |  |
| Срок действия: |  |  | Адрес |  |
| Цель испытания |  |  | Дата испытания |  |

| Температура воздуха |  | Влажность воздуха |  | Атмосферное давление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | № свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки | Метрологическая служба, проводившая поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены испытания ПУЭ 1.8.39 п.2;  ПТЭЭП   глава  3.6, приложение 3,  раздел 28.5.

| № п/п | Наименование шины, открытой (сторонней) проводящей части, относительно которой производится измерение | Проверяемая установка (открытая) проводящая часть, шина | Результаты измерений | Допустимое значение по НД, Ом | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрерывность проводников | Контакт 1, R (Ом) | Контакт 2, R (Ом) |  |  |

# Заключение :  сопротивление металлосвязей соответствует НТД.

Исполнитель ____________________  (                            .)             Начальник   ИЭЛ _______________  (                         .)