| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Заказчик: |  |
| Адрес: |  |

ПРОТОКОЛ  № ____

проверки непрерывности проводников систем уравнивания потенциалов

«___»  ___________  20__ г.

| № п/п | Наименование шины, открытой (сторонней) проводящей части, относительно которой производится измерение | Проверяемая установка (открытая) проводящая часть, шина | Результаты измерений | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрерывность проводников | R контактов (Ом) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

## Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обозначения: « + » - непрерывность проводника  удовлетворительная;

« - »  - непрерывность проводника  неудовлетворительная.

Допустимое значение переходного сопротивления контакта по нормативному документу < 0,05 Ом.

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания: ______________

Заключение: __________________

Проверку произвели:

Инженер по испытаниям: _____________ подпись ФИО

Начальник лаборатории: _____________ подпись ФИО МП