# ПРОТОКОЛ  № 1

визуального осмотра

Дата проведения осмотра: до «__» __________  202__ г.

| № п.п | Наименование составных элементов электроустановок зданий | Произведенные проверки на соответствие требованиям нормативных документов | Нормативный документ | Пункты Н.Д., устанавливающие требования к проверяемым характеристикам | Вывод о соответствии показателя нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные | Конструкция распределительных, групповых и этажных щитков. | ГОСТ 51778-2001 | п. 6.2 | Соответствует |
|  |  |  | ПУЭ | 4.1.15, 4.1.16 | Соответствует |
|  |  | Наличие противопожарных уплотнений и других средств, препятствующих распространению огня, а также тепловых воздействий. | ГОСТ Р 50571.4-94 | п. 422-424 | Соответствует |
|  |  |  | ПУЭ | 2.1.58 | Соответствует |
|  |  | Маркировка элементов электроустановки: аппаратов, выводы аппаратов, токоведущих проводников. | ПУЭ | 1.1.30, 1.1.31, 1.1.29 | Соответствует |
|  |  |  | СНиП 3.05.06-85 | п. 3.103, 3.1.104, 3.1.105,3.106 | Соответствует |
|  |  |  | ГОСТ 51778-2001 | п. 6.3.9, 6.3.10, 6.4.6, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.4.9, 6.7.7, 6.7.8, 6.9 | Соответствует |
|  |  | Наличие схем, предупреждающих надписей. | ПУЭ | 4.1.3, 4.1.4, 4.1.11 | Соответствует |
|  |  | Корпуса электрощитов | РД | 34.45.51.300-97 | Соответствует |
| 2 | Вторичные цепи | Выбор проводников | ПУЭ | 3.4.4, 3.4.5, 3.4.10 | Соответствует |
|  |  | Маркировка нулевых рабочих и защитных проводников | ПУЭ | 1.1.29, 3.4.9 | Соответствует |
|  |  |  | СНиП 3.05.06-85 | п. 3.1.105, 3.106 | Соответствует |
|  |  | Правильность соединения проводников | ПУЭ | 3.4.7, 3.4.8, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.15 | Соответствует |
| 3 | Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1 кВ ) | Выбор устройств защиты, сигнализации и установок их срабатывания | ПУЭ | 3.1.5, 3.1.8, 3.1.10 | Соответствует |
|  |  |  | ГОСТ Р 50571.5-94 | п. 432, 433, 434, 435 | Соответствует |
|  |  | Проверка полярности подключения коммутативных аппаратов | ГОСТ Р 50571.16-99 | п.612.7 | Соответствует |
|  |  | Наличие правильно расположенных соответствующих отключающих и отделяющих аппаратов | ПУЭ | 3.1.16, 3.1.17, 7.1.21, 7.1.26, 7.1.71, 7.1.79, 7.1.82 | Соответствует |
|  |  |  | ГОСТ Р 50571.9-94 | п. 473.1.1.1, 473.1.1.2, 473.2.1, 473.2.2 | Соответствует |
|  |  | Маркировка аппаратов | ГОСТ Р 50345-99 | п. 6 | Соответствует |
|  |  |  | ГОСТ Р 50807-95 | п. 6 | Соответствует |
|  |  |  | ГОСТ Р 50030.2-99 | п. 5.2 | Соответствует |
|  |  | Наличие надписей | ПУЭ | 3.1.7, 1.1.28, 4.1.11 | Соответствует |
|  |  | Правильность присоединения аппаратов защиты, выводы для внешних проводников | ПУЭ | 3.1.6 | Соответствует |
|  |  |  | ГОСТ Р 50345-99 | п. 8.1.4, 8.1.5 | Соответствует |
|  |  |  | ГОСТ Р 50807-99 | п.7.1.4 | Соответствует |
| 4 | Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети) | Выбор проводников | ПУЭ | 2.1.49, 2.1.50, 7.1.34, 7.1.36, 7.1.45 | Соответствует |
|  |  |  | ГОСТ Р 50571.15-99 | п. 524.2, 524.3 | Соответствует |
|  |  | Открытые электропроводки | ПУЭ | 2.1.52, 2.1.55, 2.1.56, 2.1.57, 2.1.59, 2.1.60, 2.1.61, 2.1.63, 2.1.70 | Соответствует |
|  |  | Скрытые электропроводки | ПУЭ | 2.1.66, 2.1.67, 7.1.38 | Соответствует |
|  |  | Маркировка проводников | ПУЭ | 1.1.29 | Соответствует |
|  |  |  | СНиП 3.05.06-85 | п. 3.103, 3.1.104, 3.1.105, 3.106 | Соответствует |
| 5 | Кабельные линии внутри зданий | Выбор кабелей | ПУЭ | 2.3.40, 2.3.48, 2.3.52 | Соответствует |
|  |  | Маркировка кабелей | ПУЭ | 2.3.23, 1.1.29 | Соответствует |
|  |  |  | СНиП 3.05.06-85 | п. 3.103, 3.1.104, 3.1.105, 3.106 | Соответствует |
|  |  | Правильность соединения кабелей | ПУЭ | 2.3.65 | Соответствует |
| 6 | Внутреннее освещение, осветительная арматура и патроны; электроустановочные изделия | Выбор осветительной арматуры и электроустановочных изделий | СН 31-110-2003 | п. 4.46, 4.48, 4.49, 4.50 | Соответствует |
|  |  |  | ГОСТ Р 50571.3-94 | п. 413.5.3.2 | Соответствует |
|  |  |  | ГОСТ Р 50571.11-96 | п. 701.520.04, 701.53 | Соответствует |
|  |  |  | ГОСТ 513231-1 | п. 9.2, 10.1, 14.1, 14.2, 14.3, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 16.1, 16.2, 16.4, 16.5, 16.6, 16.9, 16.10, 17.1, 17.2 | Соответствует |
|  |  | Внутреннее освещение | ПУЭ | 6.2.1, 6.2.2, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14 | Соответствует |
|  |  |  | СНиП 23-05-95 | п. 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27 | Соответствует |
|  |  | Розетки | ПУЭ | п. 2.1.21, 2.1.24, 2.1.47 | Соответствует |
|  |  |  | ПУЭ | п. 7.1.88 | Соответствует |
|  |  |  | ПТЭЭП | Прил.3 п. 28.5 | Соответствует |

Испытания провели:                       инженер                                   _________________

(должность)                                                        (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

инженер                                   _________________

(должность)                                                       (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил:           Руководитель лаборатории                _________________

(должность)                                                       (подпись)                                                      (Ф.И.О.)