# РЕЗУЛЬТАТЫ

## проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств

Дата проведения проверки:  «____»______________ 20__   г.

## Климатические условия при проведении проверки

Температура воздуха ________º С. Влажность воздуха ________%. Атмосферное давление _______ мм. рт. ст. (бар)

## Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведена проверка:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Результаты внешнего осмотра (целостности и надёжности заземляющих устройств)____________________________________________________________________________

- Вид грунта:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Характер грунта:________________________________________________________________________________________________________________________________________

сухой,  малой влажности, средней влажности, большой влажности

4.     Заземляющее устройство применяется для электроустановки:_______________________________________________________________________________________________

до 1000 В., до и выше 1000 В., свыше 1000 В.

- Режим нейтрали:__________________________________________________________________________________

- Удельное сопротивление грунта, Ом × м :____________________________________________________________

| № п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства | Место измерения | Расстояние до токового электрода L, м | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Допустимое, Ом | Измеренное при положениях потенциального электрода (расстояние L, м) | Дополнительные расчеты, графики | Принятое зна-чение сопро-тивления заземлителя, Ом | Коэффициент поправочн. Кп | Приведенное значение сопротивления заземлителя с учетом Кп , Ом |  |
|  |  |  |  |  | 0,1 L | 0,2 L | 0,3 L | 0,4 L | 0,5 L | 0,6 L | 0,7 L | 0,8 L | 0,9 L |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |

Примечание: при необходимости прилагается схема расположения измерительных электродов

Заключение: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________                                                                                                                              ___________________________________

Проверку провели:       ___________________               ___________________                           __________________

(должность)                                                 (подпись)                                                               (Ф.И.О.)

___________________               ___________________                           __________________

(должность)                                                 (подпись)                                                               (Ф.И.О.)

Проверил:                            ___________________               ___________________                            __________________

(должность)                                                 (подпись)                                                               (Ф.И.О.)

М П          .