## ПРОТОКОЛ №

измерение тока однофазного короткого замыкания цепи фаза-нуль

| Электролаборатория |  |  | Заказчик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  | Адрес |  |  |  |
| Свидетельство о регистрации |  |  | Объект |  |  |  |
| Выдано |  |  | Установка |  |  |  |
| Срок действия: |  |  | Адрес |  |  |  |
| Цель испытания |  |  | Дата испытания |  |  |  |

| Температура воздуха |  | Влажность воздуха |  | Атмосферное давление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | № свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки | Метрологическая служба, проводившая поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены испытания ПУЭ 7.3.139; 1.8.39 п.4

| № п/п | Наименование участка сети, электрооборудования | Аппарат защиты | Измеренное значение тока к.з. ( Iк.з.) А | Значение тока к.з. по н.д. ( Iк.з.) А | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип аппарата | Предохранитель | Автомат |  | Номин. ток пл.вставки ( Iн.пл.вст. ) А (крат. 3) | Тепловой расцепитель ( Iт.р. ) А (крат. 3) | Эл. магнит. Расцептель ( Iэл.м. ) А (крат. 1,1) |  |
|  |  |  | номинальный ток плавкой вставки (Iн пл.вст) А | Уставка тока |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тепл.рас. ( I т.р. ) А | эл.магн. расцеп. ( I э.м. ) А |  |  |  |  |  |

# Заключение :  Параметры защиты соответствуют НТД.

Исполнитель ____________________  (                            .)             Начальник   ИЭЛ _______________  (                         .)