Лист 2

Всего листов_____

1. Наименование электроустановки: _____________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Элементный состав электроустановки:_ВРУ, ЩО, металлообрабатывающие станки, кухонное оборудование

3. Заказчик испытаний ( наименование организации или фамилия, имя, отчество заказчика и его адрес): _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. Дата получения заявки на испытание: _________________________________________

5. Предприятие (организация), выполнившая монтаж электроустановки здания (наименование, адрес): _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. Проектная документация, в соответствии с которой смонтирована электроустановка: ____________________________________________________________________________

7. Приёмо-сдаточная документация по электромонтажным работам:согласно ВСН123-90

(И1.13-07)

8. Дата проведения испытаний:________________ 20___ года.

9.  Место проведения испытаний: _________________________________________.

10. Климатические условия проведения испытаний (температура, влажность, давление

или нормальные по ГОСТ): Р =____  мм .рт. ст., t= ____(С  , (=____ %.

11. Цель испытаний : приемосдаточные (профилактические, периодические).

12.  Программа и методы испытаний приведены в приложении 1.

13. Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО) и средств измерений (СИ) приведен в приложении 2.

14.  Результаты испытаний приведены в протоколах: стр.4-37

15.  Дополнительные данные ( дополнительные параметры и показатели, графики, характеристики,промежуточные данные, результаты расчета и т.п. ) приведены в приложении  ________________________________________________________________

16.  Объекту присвоен номер ____________

17.  Заключение:

Электроустановка ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

соответствует проектной документации и  требованиям  безопасности разделов  ( пунктов) ПУЭ Изд.6, 7, в объеме технических требований ПУЭ изд. 6,7, ПТЭЭП, ГОСТ Р 50571.16-2007.

Руководитель ЭИЛ                     			    _________________

Испытания провели:

Испытатели		  	          			     _________________

_________________