| Наименование лаборатории: |  | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Свидетельство о регистрации №: |  | Объект: |  |
| Действительно до: |  | Адрес: |  |
|  |  | Дата проведения измерений до: |  |

# Протокол №

проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств

## Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха     (С.  Влажность воздуха     (.  Атмосферное давление     мм рт ст

## Цель измерений (испытаний)

_______________________________ __________________________

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):  ПУЭ п.1.7.101-103, СО-153-34.21.122-2003

- Вид грунта: суглинок

- Характер грунта: влажный

- Заземляющее устройство применяется для электроустановки: до 1000 В

- Режим нейтрали: глухозаземлённая

- Удельное сопротивление грунта:  100 Ом*м

- Расчётный ток замыкания на землю:

Результаты проверки:

| № п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства | Место проверки | Расстояние до потенциальных и токовых электродов, м | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом. | Кпопр | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | доп. | измер. | привед. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Измерено сопротивление растеканию тока заземлителя   -

Заключение: Сопротивление заземляющего устройства соответствует ПУЭ п.1.7.101-103, СО-153-34.21.122-2003

Испытания провели:             инженер                             _________________

(должность)                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

инженер                             _________________

(должность)                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил:    Руководитель ИЛЭЗ                   _________________

(должность)                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.)